**Дневни извештај**

Поштовани,

Достављамо Вам извештај рада ватрогасаца-оператера на локацији **пословни центар Нови Сад**

на дан 09.06.2023 године.

* **АКТИВНОСТИ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Активности** | **Напомена** | | | |
| 1. | *Дозволе за високо ризичне активности* | Издата дозвола за радове на висини (прање фасаде) – ПРО ИНДУСТРИ | | | |
| 2. | *Дозволе за „топле“ радове* | Издата дозвола за топле послове на – варење на 8 спрат – ХАУСМАЈСТОР | | | |
| 3. | *Обуке:*   * *извођача радова* * *запослени* | Уводна oбука за исвођаче - 8 запослених фирме Ревност | | | |
| 4. | *Ватрогасна стража*   * *tопли радови и претакање* * *високо-ризичне активности* * *дежурство у позоришту* | бр. | Локација | Време од-до | Разлог |
| 1. | 7.спрат крило Ц | 12:00 – 14:00 | Топли послови |
| 2. | Позориште-велика сала | 19:50-23:00ч | Представа |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 5. | *Број обилазака локације и време обиласка* | Превентивни обилазак објекта по спратовима и крилима,гаража,околина објекта: 8:00h, 11:00h, 15:00h;18:00h,19:00h,21:00h | | | |
| 6. | *Осtало* | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Евакуациони путеви у објекту | Проходни |  | | Стање саобраћајница, прилази и пролази | Проходни |  | |  | | | | | | |

* **ДОГАЂАЈИ / ОПСЕРВАЦИЈЕ:**

|  |
| --- |
|  |

* **НАДЗОР СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ, УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Системи техничке заштите, уређаји и опрема за гашење пожара** | **Стање** | **Напомена** |
| 1. | Систем и инсталација за дојаву пожара SIEMENS FC2080 и FТ2010 | Исправно | Датум следећег контролисања: 29.09.2023.  Додатне напомене: |
| 2. | Систем и инсталација за дојаву пожара SIEMENS FC2020 (аспирациони систем) | Исправно | Датум следећег контролисања: 08.10.2023.  Додатне напомене: |
| 3. | Систем и инсталација за гашење пожара SIEMENS ХC 1005 и ХТ1001 (паралелна конзола); MCC, IV спрат, А крило. | Исправно | Датум следећег контролисања: 08.10.2023.  Додатне напомене: |
| 4. | Систем и инсталација за гашење пожара SIEMENS ХC 1005; Date centar. | Исправно | Датум следећег контролисања: 08.10.2023.  Додатне напомене: |
| 5. | Мобилни уређаји за гашење пожара | Исправно | Датум следећег контролисања: 04.11.2023.  Додатне напомене: |
| 6. | Хидрантска инсталација и опрема за гашење пожара | Исправно | Датум следећег контролисања: 04.11.2023.  Додатне напомене: |
| 7. | Систем радио везе на локацији | Исправно |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

С поштовањем,